飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準検査報告書

（施設・設備）

香川県学校薬剤師会

|  |  |
| --- | --- |
| 学校名 |  |
| 検査年月日 | 令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）　　　　： |
| 天候：　　晴れ　　・　　曇り　　・　　雨　　　　　　　　気温：　　　　℃ |
| 遊離残留塩素濃度：　　　　　　　　㎎/L |

※判定は○×で表示

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 検査事項 | 判定基準 | 判定 |
| 飲料水に関する施設・設備 | （ア）配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽及び浄化設備等の給水施設・設備は、外部からの汚染を受けないように管理されている。また、機能は適切に維持されている。 |  |
| （イ）給水栓は吐水口空間が確保されている。 |  |
| （ウ）井戸その他を給水源とする場合は、汚水等が浸透、流入せず、雨水又は異物等が入らないように適切に管理されている。 |  |
| （エ）故障、破損、老朽又は漏水等の箇所がない。 |  |
| （オ）塩素消毒設備又は浄化設備を設置している場合は、その機能が適切に維持されている。 |  |
| 貯水槽の清掃は、定期的に行われている。 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 指導助言 |  |

以上のとおり検査結果を報告いたします。

成績発行日　　　令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　学校薬剤師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印