水泳プールに係る学校環境衛生基準検査報告書

（水質）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香川県学校薬剤師会

|  |  |
| --- | --- |
| 学校名 | （　　　プール） |
| 検査年月日 | 令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）　　　　： |
| 天候：　　晴れ　　・　　曇り　　・　　雨　　　　　　　　気温：　　　　℃ |

※判定は○×で表示

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 検査項目 | 判定基準 | 検査結果 | 判定 |
| 遊離残留塩素 | 0.4ｍｇ/L以上であること。　　　　　　　　　　　また1.0ｍｇ/L以下であることが望ましい。 | ｍｇ/L |  |
| ｐH値 | 5.8以上8.6以下 | （　　　℃） |  |
| 大腸菌 | 検出されないこと |  |  |
| 一般細菌 | 1ｍL中200コロニー以下 | コロニー/ｍL |  |
| 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 12 ｍｇ/L以下 | ｍｇ/L |  |
| 濁度 | 2 度以下 | 度 |  |
| 総トリハロメタン | 0.2 ｍｇ/L以下であることが望ましい。 | ｍｇ/L |  |
| 循環ろ過装置の処理水 | 0.5 度以下 | 度 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 指導助言 |  |

以上のとおり検査結果を報告いたします。

成績発行日　　　令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　学校薬剤師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印